REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA UDBINA

Na temelju članka 67. Zakona o vodama (Narodne novine br: 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), te članka 32. Statuta Općine Udbina („Županijski glasnik“ Ličko-senjske županija broj: 8/13, 15/13 i 18/13) Općinsko vijeće Općine Udbina na redovitoj sjednici održanoj dana 24.03.2014. godine usvaja

NACRT

O D L U K E

o odvodnji otpadnih voda na području Općine Udbina

- OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i određuje način odvodnje otpadnih voda na području Općine Udbina u cilju zaštite čovjekove okoline, posebno izvorišta pitkih voda od zagađivanja, a radi mogućnosti njihova korištenja.

Ovom se Odlukom naročito se utvrđuje:

- Način odvodnje otpadnih voda na području Općine Udbina

- Način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

- Zemljopisni podatci o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u prirodni prijemnik

- Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

- Podatci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje

- Uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanja sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

- Obveza priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenje i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga,

- Način i uvjeti davanja koncesije za pražnjenje sabirnih i septičkih jama,

- Nadzor nad provođenjem ove Odluke, te

- Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Pojmovi, u  smislu ove Odluke, imaju slijedeće značenje:

- Sustav javne odvodnje označava skup objekata, uređaja i postupaka za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama;

- Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) su komunalne vodne građevine s postrojenjima kojima se pročišćavaju otpadne vode iz sustava javne odvodnje prije njihovog ispuštanja u prirodni spremnik;

- Anglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirani da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja u prijemnik;

- Revizijsko ili kontrolno okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda sustava javne, odnosno interne odvodnje;

- Septička jama ili taložnica je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik;

- Sabirna jama je jedno ili dvokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških voda;

- Interni vodovi su kanalizacijski vodovi u ili iz stambenih i poslovnih građevina, drugih nekretnina i drugih građevina, koje nisu komunalne vodne građevine ali se na njih priključuju;

- Uređaji za predhodno čišćenje otpadnih voda s postrojenjem koje ima tehnologiju kojom se uklanjaju opasne i druge tvari iz tehnoloških otpadnih voda prije njihova ispuštanja u sustav javne odvodnje;

- Otpadne vode su sve potencijalno onečišćene tehnološke, sanitarne, oborinske i druge vode;

- Sanitarne otpadne vode su otpadne vode koje se nakon korištenja ispuštaju iz stambenih objekata, ugostiteljstva, ustanova, vojnih objekata i drugih neproizvodnih djelatnosti i uglavnom potječu od ljudskog metabolizma i aktivnosti kućanstva;

- Oborinske onečišćene vode su otpadne vode koje nastaju ispiranjem oborina s površina prometnica, parkirališta ili drugih manipulativnih površina, postupno otapajući onečišćenja na navedenim površinama te otječu u sustav javne odvodnje ili izravno u površinske vode;

- Komunalne otpadne vode su otpadne vode sustava javne odvodnje koje čine sanitarne otpadne vode, oborinske vode ili otpadne vode koje su mješavina sanitarnih otpadnih voda s tehnološkim otpadnim vodama i/ili oborinskim vodama određene aglomeracije;

- Tehnološke otpadne vode su sve otpadne vode koje nastaju u tehnološkim postupcima i ispuštaju se iz industrijskih objekata za obavljenje bilo kakve gospodarske djelatnosti, osim sanitarnih otpadnih voda i oborinski onečišćenih voda;

- Odgovarajuće pročišćavanje otpadnih voda znači obradu otpadnih voda kojim postupkom i/ili načinom ispuštanja, koja omogućava da prijemnik zadovoljava odgovarajuće ciljeve kavkoće za vode u skladu s propisom iz članka 60. Stavka 3. Zakona o vodama;

Ostali izrazi upotrijebljeni u ovoj Odluci imaju značenje utvrđeno Zakonom o vodama.

Članak 3.

Područje aglomeracije Udbina čini naselje Udbina sa Podudbinom

Granice aglomeracije na području Općine Udbina ucrtane su na preglednoj karti koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u „Županijskom glasniku“ Ličko-senjske županije.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracije ispuštaju se u sustave javne odvodnje, te se iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i ispuštaju u podzemlje putem ispusta (upojnog bunara).

Otpadne vode moraju udovoljavati standardu o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda utvrđenom posebnim propisom.

Objekti unutar aglomeracije koji nisu priključeni na sustave javne odvodnje i objekti u naseljima bez sustava javne odvodnje, svoje otpadne vode zbrinjavaju putem individualnog sustava odvodnje i pročišćavanja.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području Općine Udbina obavlja isporučitelj vodne usluge.

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih  i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama poglavlja IX. ove Odluke.

Članak 6.

Korisnikom sustava javne odvodnje u smislu ove Odluke smatra se svaka pravna ili fizička osoba, koja je vlasnik ili na koju je pravo korištenja ili upravljanja nekretninom prenio vlasnik, a koristi vodu iz javne vodovodne mreže ili bilo kojeg izvora (vrelo, bunar i sl) i priključen je na sustav javne odvodnje.

Korisnik sustava javne odvodnje obvezan je plaćati cijenu za vodne usluge javne odvodnje nakon priključenja na sustav javne odvodnje.

Visinu cijene za vodne usluge javne odvodnje Odlukom određuje isporučitelj vodnih usluga sukladno Zakonu o vodama i s njima povezanim propisima.

- NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE

- Općenito

Članak 7.

Odvodnja otpadnih voda obavlja se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

- Sustave javne odvodnje

- Sustav interne odvodnje

- Sustav oborinske odvodnje

- Sustav javne odvodnje

Članak 8.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odnosnodo mjesta ispuštanja u prijemnik, zajedno s pripadajućim uređajima, objektima i opremom, koji čine tehničku, odnosno tehnološku cjelinu, a služe za zaštitu voda i tla od onečišćenja.

Djelatnost javne odvodnje uključuje i pražnjenje te odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama. Djelatnost javne odvodnje odnosno djelatnost sakupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obradu mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, te upravljanje tim građevinama na području Općine Udbina obavlja društvo „“Hidrokom“ d.o.o., Trg Sv. Lucije br. 9, Udbina (u daljnjem tekstu: Javni isporučitelj vodnih usluga.

Djelatnost javne odvodnje uključuje i crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama.

Obavljanje pojedinih poslova javne odvodnje Općina Udbina može povjeriti i drugim fizičkim ili pravnim osobama putem Ugovora o koncesiji sukladno zakonu.

Prema načinu odvodnje sustav javne odvodnje Udbine je razdjelni.

Članak 9.

Ako sustav javne odvodnje prolazi kroz vodozaštitne zone, na tim dijelovima sustava vodopravnim uvjetima određuju se posebni uvjeti gradnje i mjere zaštite.

- Sustav interne odvodnje

Članak 10.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 11.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za pročišćavanje otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom i upojnom građevinom.

Članak 12.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi priključno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji priključno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, priključnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje prije priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 13.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do priključnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 14.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 15.

Spoj internog sustava odvodnje na priključno okno izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Na traženje vlasnika građevine ili zakonitog posjednika nekretnine isporučitelj vodne usluge može dopustiti da isti sam izvede radove (ili dio radova) koji su potrebni za priključenje građevine na sustav javne odvodnje, uz uvjet da se radovi koje on izvodi odnosno organizira obave prema tehničko-tehnološkim uvjetima isporučitelja vodnih usluga i pravilima struke, uz nadzor ovlaštene osobe isporučitelja vodnih usluga.

U slučaju iz stavka 2. Ovog članka, isporučitelj vodnih usluga može uvjetovati da montažu i polaganje cijevi izvodi isključivo isporučitelj vodnih usluga ili njegov ugovaratelj, zbog složenosti zahvata, tehničkih ili drugih opravdanih razloga.

Članak 16.

Sustav interne odvodnje mora biti izgrađen i održavan na način:

- da se isključi mogućnost onečišćenja okoliša razlijevanjem otpadnih voda po površini ili prodiranjem zagađenih voda u podzemne slojeve,

- da se spriječi prenošenje zaraznih bolesti

- da je zaštićen od djelovanja usporene vode u sustav javne odvodnje,

- da je u skladu sa Zakonom.

Članak 17.

Vlasnici građevine ili zakoniti posjednici nekretnine koja se nalazi na nižoj gravitacijskoj točki od priključnog okna na sustav javne odvodnje priključuju interni sustav odvodnje putem potopne pumpe i tlačnog voda.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje mora se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik nakon pročišćavanja otpadnih voda na uređaju odgovarajućeg kapaciteta i stupnja pročišćavanja.

- Sustav oborinske odvodnje

Članak 18.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.

Građevine oborinske odvodnje iz stambenih zgrada, poslovnih i drugih prostora grade i održavaju njihovi vlasnici kao internu odvodnju na način da oborinske vode prikupljaju i ispuštaju unutar građevinskih čestica zgrada putem retencija i upojnih građevina. Nije dozvoljeno priključivanje interne odvodnje oborinskih voda na javni sustav odvodnje.

Iznimno u nepovoljnim uvjetima izgradnje zgrada u odnosu na uvjete odvodnje (zgrade u zaštićenoj kulturno povjesnoj cjelini bez vrtova odnosno nedostatne površine za izgradnju upojnih građevina, zgrade u depresiji u odnosu na javno prometnu površinu uz zemljište nedovoljne upojne moći) moguće je uz dokaze o istom i uz suglasnost isporučitelja vodne usluge, prema uvjetima vlasnika javne građevine za odvodnju oborinskih voda priključiti i oborinske vode zgrade.

U sustavu oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne otpadne vode i tehnološke otpadne vode.

- NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 19.

Odvodnje onečišćenih oborinskih voda obavlja se sukladno:

- Odredbama Zakona o vodama

- Odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

- Odredbama ove Odluke

Članak 20.

Sustavu odvodnje oborinske onečišćene vode upravlja vlasnik odnosno fizičke ili pravna osoba kojoj je posebnim propisom povjereno upravljanje javnom površinom na način da se pridržava važnih zakonskih i drugih propisa te ove Odluke. U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 21.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 22.

Slivnici, linijske i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati pjeskolov minimalne zapremine 0.25 m³, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1m.

Članak 23.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

- ZEMLJOPISNI PODACI O MJESTIMA ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U PRIRODNE PRIJEMNIKE

Članak 24.

Otpadne vode iz aglomeracije na području jedinice lokalne samouprave ispuštaju se putem upojne građevine, lokacija „Vrba“ po Gauss-Krugerovim koordinatama:

Aglomeracija Udbina

Naziv objekta				Vrsta ispusta		Gauss-Krugerove koordinate

x		y		z

UPOV Udbina				Glavni ispust

CS 1					Havarijski ispust

CS 2					Havarijski ispust

CS 3...					Havarijski ispust

- UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

- Općenito

Članak 25.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

- Odredbama Zakona o vodama

- Odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda;

- Vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite voda;

- Odredbama odluke kojom se uređuju zaštita izvorišta vode za piće;

- Odredbama ove Odluke

- Odredbama akta koje izdaje javni isporučitelj vodne usluge kojima se određuju

granične vrijednosti za KPKCr, BPK5, sulfate, kloride, ukupni dušik i ukupni fosfor ovisno o stupnju izgrađenosti i funkcionalnosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kojem se pročišćavaju otpadne vode.

Članak 26.

Granične vrijednosti emisija u biorazgradivim tehnološkim otpadnim vodama za ispuštanje sustav javne odvodnje za pokazatelje potrošnje kisika su:

KPKCr = 700 mg/l

BPK5 = 250 mg/l

Granične vrijednosti emisija u sanitarnim otpadnim vodama za ispuštanje u sustav javne odvodnje se ne propisuju.

Kod određivanja graničnih vrijednosti emisija otpadnih voda javni isporučitelj vodne usluge mora uzeti u obzir slobodne kapacitete na sustavu javne odvodnje, tj, uređaju za pročišćavanja otpadnih voda.

- Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 27.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje otpadne vode se pročišćavaju (predtretman otpadnih voda):

- Tehnološkog porijekla u kojima koncentaracija opasnih i štetnih tvari prekoračuju dopuštene granične vrijednosti emisija otapdnih voda određene pravilnikom o graničnim vrijednosti emisija otpadnih voda ili aktom javnog isporučitelja vodne usluge, preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje;

- S uređenih površina za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača lakih tekućina;

- Iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja, masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, preko odgovarajući odjeljivača lakih tekućina;

- Restorana i kuhinja javne prehrane s prekomjernim sadržajem masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

Članak 28.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari koje će same ili u kombinaciji s ostalim otpadnim vodama prouzročiti:

- Nastanak toksične ili eksplozivne atmosfere

- Koroziju cjevovoda i opreme u sustavu odvodnje

- Štetan utjecaj na sustav odvodnje i procesa obrade na uređaju za pročošćavanje otpadnih voda;

- Štetan utjecaj na ispuštanje te korištenje pročišćenih otpadnih voda i mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda;

- Iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda i mulja nastalog pročišćavanjem otpadnih voda;

- Iznenadno ili postupno zaustavljanje protoka otpadnih voda u sustavu odvodnje, uslijed velike naslage otpada, sedimenta ili velike količine ulja i masti;

- Kvar na crpnoj stanici može prouzrokovati aktiviranje sigurnosnih ispusta crpne stanice ili poplavu.

Članak 29.

Fizičke i pravne osobe koje sukladno članku 25. ove Odluke, moraju imati uređaj za predtretman otpadnih voda obvezne su najmanje svake druge godine kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

Zahvaćeni uzorak otpadne vode mora biti reprezentativan.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. Ovog članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina od dana uzorkovanja.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode dostaviti javnom isporučitelju vodne usluge.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su nadležnim osobama javnog isporučitelja vodne usluge omogućiti uzrokovanje i kontrolu otpadne vode na mjestu ispuštanja u javni sustav odvodnje te uvid u stanje održavanja uređaja predtretmana korisnika, naročito ukoliko kavkoća otpadne vode na priključku ne zadovoljava ili je utvrđen neki drugi poremećaj u sustavu javne odvodnje nakon priključka.

- Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 30.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu, odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrđenim u Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda  u tablici 1 ove Odluke:

Otpadna voda			Opterećenje (ES)		Izvan zone

< 50				septička taložnica*

Sanitarna			50 -1.999		odgovarajući stupanj pročišćavanja**

Tehnološke biorazgradive	< 50				septička taložnica*

50 – 1.999		odgovarajući stupanj pročišćavanja**

__________________________________________________________________________

*Uz predhodno detaljno utvrđivanje značajki tla i hidrogeoloških značajki područja ispusta i pod uvjetom da je ispuštanje van zone otežano.

**Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija u otpadnim vodama.

Članak 31.

Septičke i sabirne jame, odnosno uređaj za pročišćavanja otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja,  te odredbama ove Odluke.

Članak 32.

U septičke jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnološke otpadne vode do kapaciteta navedenih u tablici 1 ove Odluke.

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje primjenjuje se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

Članak 33.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 34.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 35.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kavkoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 36.

Septičke i sabirne jame prazni javni isporučitelj vodne usluge, odnosno pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju (nadalje: Koncesionar) za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.

Članak 37.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju čišćenja septičkih   i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu.

- NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 38.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne usluge, prema Planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

- UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA TE ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 39.

Septičke i sabirne jame te uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 40.

Fizičke osobe koje su vlasnici malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Članak 41.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezne su svake godine kontrolirati kvalitetu otpadne vode.

Uzorkovanje i analizu kvalitetu otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se analizira na slijedeće pokazatelje: KPKCr, BPK5, ukupna suspendirana tvar i pH.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovog članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 6 godina od dana uzorkovanja.

Članak 42.

Sadržaj viška mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prazni i odvozi ovlaštena osoba (javni isporučitelj vodne usluge ili Koncesionar) na stanicu za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama (fekalna stanica).

Članak 43.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojeg je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna septičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 10 m.

Članak 44.

Javni isporučitelj vodne usluge u slučaju procjene da se radi o sadržaju koji sadrži opasne ili štetne tvari koje mogu poremetiti rad uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, rad crpnih stanica i funkcioniranje ispusta ili onečistiti prijemnik odnosno vodotok , ispitati će kvalitetu sadržaja septičkih i sabirnih jama na fizikalno-kemijske pokazatelje prije preuzimanja istog.

Članak 45.

Sadržaj septičkih jama te višak mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda prazne se u sustav javne odvodnje putem stanice za prihvat sadržaja septičkih i sabirnih jama: UPOV Udbina.

Članak 46.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

- OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 47.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

Članak 48.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, sa priključenjem svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van funkcije.

- NAČIN I UVJETI DAVANJA KONCESIJE ZA PRAŽNJENJE SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 49.

Usluge pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama obavlja isporučitelj usluge javne odvodnje ili pravna /fizička osoba temeljem ugovora o koncesiji koji je sklopljen u postupku provedenom sukladno Zakonu o vodama (N/N br...) i Zakonu o koncesijama (N/N br...).

Članak 50.

Odluku o davanju koncesije donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Koncesija za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama daje se na razdoblje od 3 do 5 godina.

Članak 51.

Ugovor o koncesiji za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama sklapa jedinica lokalne samouprave zastupana po općinskom načelniku i koncesionar.

Članak 52.

Predstavničko tijelo lokalne samouprave dužno je u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dostaviti ministarstvu nadležnom za financije odluku o davanju koncesije i ugovor o koncesiji radi upisa u registar koncesija, koji se vodi temeljem Zakona o koncesijama.

Članak 53.

Odvoz i zbrinjavanje tehnoloških otpadnih voda iz sabirnih jama koje nisu predhodno pročišćene do propisanog stupnja obavlja na propisani način tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje otpada.

- NADZOR

Članak 54.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi državna vodopravna inspekcija ustrojena u ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo.

Članak 55.

U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije može poduzimati određene mjere sukladno Zakonu o vodama ako otpadne i druge vode ispušta protivno odredbama ove Odluke.

Članak 56.

Pravna ili fizička osoba, kao odgovorna osoba u pravnoj kaznit će se novčanom kaznom, sukladno prekršajnim odredbama Zakona o vodama ako otpadne vode ispušta protivno odredbama ove Odluke.

- PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Sastavni dio ove Odluke je:

- Prilog 1. – Pregledna karta područja jedinice lokalne samouprave sa označenom aglomeracijom – objavljena na Internet starnicama javnog isporučitelja vodne usluge i jedinice lokalne samouprave.

Članak 58.

Ovaj Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda na području općine Udbina dostavlja se Hrvatskim vodama poradi pribavljanja prethodnog mišljenja, nakon čega će se donijeti konačna Odluka.

Klasa: 325-01/14-01/02

Ur. broj: 2125/12-01-14-01

Udbina, 24.03.2014. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE UDBINA

Predsjednik Općinskog vijeća:

Slobodan Bjelobaba